大跨度建筑建筑安全使用及养护的

常识要点

盐城市盐都区住房和城乡建设局（宣）

大跨度建筑，如体育馆、展览馆、剧院等，由于其独特的结构特点和广泛的应用领域，其安全使用和养护显得尤为重要。以下是大跨度建筑安全使用及养护的常识要点：

一、安全使用常识

1.严格遵守使用规定：

- 大跨度建筑在设计之初就明确了其特定的使用功能和负荷限制。使用单位或个人应严格遵守这些规定，不得擅自改变建筑用途或超负荷使用，以免对建筑结构造成损害。

2.控制人流和物流：

- 对于人员密集型的公共建筑，应合理控制人流，避免超出设计容量，防止因人群拥挤引发安全事故。同时，对于物流也应进行科学管理，确保货物的搬运和存储不会对建筑结构造成冲击或压力。

3.禁止擅自改造：

- 未经专业设计和审批，严禁擅自对大跨度建筑进行改造或增设设施。任何改造都可能影响建筑的结构安全，必须由具有相应资质的单位进行设计和施工。

4.注意极端天气应对：

- 在极端天气条件下（如强风、暴雨、大雪等），大跨度建筑可能面临更大的安全风险。使用单位应提前制定应急预案，加强监测预警，确保在恶劣天气下能够及时采取应对措施，保障建筑安全。

5.加强日常维护：

- 定期对大跨度建筑进行巡视检查，及时发现并处理安全隐患。特别是对建筑的主体结构、连接件、防腐涂层等进行重点检查，确保其处于良好状态。

二、养护常识

1.结构安全检查与维护：

- 定期对大跨度建筑进行结构安全检查，包括结构完整性、连接件紧固情况、防腐涂层状况等。发现问题应及时处理，防止问题扩大影响建筑安全。

2.设备维护保养：

- 大跨建筑内部通常配备有各种设备（如照明、通风、消防等）。这些设备应定期进行维护保养，确保其处于良好的工作状态。对于损坏或老化的设备应及时更换，以保证建筑的正常使用和安全。

3.防水与排水：

- 大跨度建筑的防水和排水系统也是养护的重点。应定期检查防水层是否完好、排水系统是否畅通无阻。发现问题应及时修复，防止水渗漏对建筑结构造成损害。

4.防腐处理：

- 对于钢结构等大跨度建筑的主要承重构件，应定期进行防腐处理。防腐涂层能够有效防止钢结构因腐蚀而降低承载力或发生断裂等安全事故。因此，应定期检查防腐涂层的状态并及时补涂或更新。

5.清洁与保养：

- 保持大跨度建筑的清洁也是养护的重要一环。应定期对建筑内外进行清洁保养工作，去除积尘、污渍等杂物。这不仅可以提升建筑的外观形象，还有助于延长建筑的使用寿命。

6.专业培训与宣传：

- 应定期组织相关人员进行专业培训，提高他们对大跨度建筑安全使用和维护保养的重视程度和技能水平。同时，通过宣传教育活动增强公众的安全意识，共同维护大跨度建筑的安全与稳定。

综上所述，大跨度建筑的安全使用和养护需要严格遵守相关规定和常识要点。通过加强日常管理和维护保养工作，可以确保大跨度建筑在长期使用过程中保持安全稳定的状态，为人们的生产和生活提供有力的保障。

联系人:邱井，13814377875。